## Slide 1: ПРИМЕНЕНИЕ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ ДЛЯ ОЦЕНКИ ЭФФЕКТИВНОСТИ БРЕНДА РАБОТОДАТЕЛЯ
Работу выполнил студент 2 курса магистратуры направления «Прикладная информатика» Макеев Владислав Игоревич
Руководитель: Андриенко Ирина Александровна

## Slide 2: АКТУАЛЬНОСТЬ РАБОТЫ
Индустриальная значимость
Обеспечение безопасности, предотвращение аварий и утечек, минимизация рисков
Техническая потребность
Необходимость удаленного сбора данных по давлению, температуре и других показателей, важных для работы нефтепровода
Преимущество модульности
Гибкое распределение задач по независимым блокам, упрощённое отладка и развитие
Недостатки монолитных решений
Трудно наращиваются новые функции; сбой одного компонента может парализовать систему

## Slide 3: ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ПРОЕКТА
Цель: разработать модульную автоматизированную систему (АС) для мониторинга и управления нефтепроводом, которая позволяет эффективно отслеживать состояние инфраструктуры, подключаться и переключаться между базами данных, обеспечивая устойчивость, масштабируемость и удобство эксплуатации при минимальной стоимости внедрения..
Задачи:
Спроектировать архитектуру из 9 независимых модулей
Реализовать GUI
Реализовать механизм подключения и менеджмента БД
Обеспечить устойчивость системы
Протестировать и задокументировать

## Slide 4: Основные возможности
Визуализация 40 ячеек нефтепровода с цветовой индикацией состояния
Мониторинг датчиков давления, температуры, скорости перекачки
Система аутентификации пользователей с разными уровнями доступа
Управление базами данных SQLite с возможностью создания и подключения
Генерация отчетов с экспортом в текстовые файлы
Панель управления трубопроводом с регулировкой параметров
Диаграмма соединений для визуализации структуры системы
Управление аварийными бригадами и ремонтными работами
Автоматическое обновление данных с настраиваемыми интервалами

## Slide 5: Сравнение аналогов промышленных систем
Rockwell FactoryTalk
Высокая стоимость, зависимость от экосистемы
Schneider SCADAPack
Ограниченная аналитика, нужны доп. сервисы
Honeywell Experion
Очень высокая цена и сложная настройка

## Slide 6: Технические характеристики
Язык программирования: Python 3.13
GUI фреймворк: Tkinter
База данных: SQLite
Операционные системы: Windows
Архитектура: Модульная система с 9 независимыми модулями
Интерфейс: Графический пользовательский интерфейс (GUI)

## Slide 7: Преимущества
Низкая стоимость внедрения
Реализация на Python с открытыми библиотеками не требует дорогих лицензий или аппаратных решений.
Гибкий и расширяемый дизайн
Девять независимых модулей позволяют легко добавлять новые функции на уровне приложения, без вмешательства в остальную логику.
Пользовательский интерфейс и лёгкая настройка
GUI на Tkinter позволяет быстро адаптировать визуальные модули под конкретные операционные нужды.
Отказоустойчивость и независимость модулей
Сбой в одном модуле (например, визуализации или подключении) не блокирует работу всей системы.

## Slide 8: Примеры методов работы
Структура БД:
  CREATE TABLE operators (
  operator_id INTEGER PRIMARY KEY AUTOINCREMENT,
  operator_fio TEXT NOT NULL,
  operator_login TEXT UNIQUE NOT NULL,
  operator_password TEXT NOT NULL,
  operator_high_priority INTEGER DEFAULT 0
  );
  CREATE TABLE cells (
  id INTEGER PRIMARY KEY,
  pressure REAL,
  temperature REAL,
  pumping_speed REAL,
  vibrations REAL,
  tilt_angle REAL,
  working_status TEXT,
  line_number INTEGER,
  cell_number_in_line INTEGER
  );
Структура БД:
  CREATE TABLE raw_data (
  id INTEGER PRIMARY KEY AUTOINCREMENT,
  cell_pressure REAL,
  cell_temperature REAL,
  cell_pumping_speed REAL,
  cell_vibrations REAL,
  cell_tilt_angle REAL,
  outdoor_temperature REAL,
  outdoor_pressure REAL,
  outdoor_wind REAL,
  outdoor_humidity REAL,
  timestamp TEXT
  );
  CREATE TABLE external_data (
  id INTEGER PRIMARY KEY AUTOINCREMENT,
  env_temperature REAL,
  env_pressure REAL,
  env_wind REAL,
  env_humidity REAL,
  timestamp TEXT
  );
+ таблица отчетов

## Slide 9: Демонстрация работы

## Slide 10: Спасибо за внимание! Задавайте вопросы, пожалуйста.